ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО

Бендерский политехнический филиал

Кафедра «Общепрофессиональных дисциплин и информационных систем»

Утверждаю

Директор БПФ

ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», доцент

________________Д.А. Поросеч

“____”______________20__ г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

По учебной и производственной практике

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов,  машин, станков и другого электрооборудования  промышленных организаций.

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования.

ПМ.03.Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

для профессии:

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в промышленности.

для набора 2016 года

Бендеры, 2017

Рабочая программа учебной и производственной практики разработана на основе Государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в промышленности

Разработчик:

| БПФ ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко» | Мастер ПО ОПДиИС | С.Л. Лаки |
| --- | --- | --- |

Рецензенты:

| БПФ ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко» | зав.кафедрой ОПДиИС | В.Н. Радченко |
| --- | --- | --- |
| ГУП «ЕРЭС» г.Бендеры | директор | А.В. Донской |

| ОДОБРЕНА кафедрой ОПДиИС Протокол №__ от «__»______2017г. Зав. кафедрой ОПДиИС __________ В.Н. Радченко | СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по учебно-производственной работе СПО и НПО _________________Г.М. Делимарский |
| --- | --- |

| # СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
| - условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 29 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 30 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ учебной и производственной практики для профессии «ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной и производственной практики  является частью ОПОП в соответствии с ГОС по профессии 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» в части освоения квалификации: Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в промышленности и основных видов профессиональной деятельности:

- ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

- ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования.

- ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Направлена на формирование следующих компетенций:

| Модули | Код | Наименование результата обучения по профессии |
| --- | --- | --- |
| ПМ.01 | ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
|  | ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
|  | ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
|  | ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ПМ.02 | ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
|  | ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
|  | ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ПМ.03 | ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
|  | ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
|  | ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |
|  | ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
|  | ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определенных руководителем. |
|  | ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
|  | ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
|  | ОК 5. | Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
|  | ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
|  | ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. |

1.2. Цели и задачи профессиональной подготовки – требования к результатам освоения учебной и производственной практики:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики  должен:

ПМ.01

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

ПМ.02

иметь практический опыт:

- заполнения технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

ПМ.03

иметь практический опыт:

выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций:

- осветительных электроустановок,

- кабельных линий;

- воздушных линий;

- пускорегулирующей аппаратуры;

- трансформаторов и трансформаторных подстанций;

- электрических машин;

- распределительных устройств;

уметь:

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

знать:

- составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

- принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

- производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

- настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

- проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

- производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

- выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы

| Модули | Наименование разделов | 1 курс |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 курс |  |  |  | 3 курс |  |  |  |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нед. | 1 семестр |  | Нед. |  |  | 2 семестр | Нед |  | 3 семестр | Нед. |  | 4 семестр | Нед. | 5 семестр |  | Нед. |  | 6 семестр |  |  |  |
| ПМ.01. | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.01.01 | Учебная практика |  |  |  | 5 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 180 |  |
| ПП.01.01 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 72 | 6 | 216 |  |  |  |  | 8 | 288 |  |
| ПМ.02 | Проверка и наладка электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.02.01. | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 36 | 2 |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 3 | 108 |  |
| ПП.02.01. | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 72 | 5 | 180 |  | 5 |  | 180 | 12 | 432 |  |
| ПМ.03. | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.03.01. | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 396 | 11 |  | 396 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | 5 | 180 |  |  | 1 | 36 |  | 6 | 216 | 11 |  | 396 |  | 16 | 576 | 39 |  | 1404 |

Содержание учебной практики

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики |  | Содержание учебных занятий | Объем часов |  | Уровень усвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов Оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий. |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.03. Правила устройства и эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |  |  |
| УП.01.01. Учебная практика. 2 семестр |  |  | 180 |  |  |  |
| Тема 1. Вводное занятие Изучение инструкций по ТБ Работа с измерительными инструментами. |  | - Роль учебной практики в учебном процессе. - Этапы учебных производственных практик. - Изучение инструкций по ТБ слесарной мастерской. - Изучение устройств и приемов выполнения измерений применением шц-1, шщ-2, шц-3,шц. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 2. Плоскостная разметка |  | - Способы выполнения разметки и ее назначение. - Нанесение параллельных рисок на заготовках. - Нанесение перпендикулярных линий и по диагонали. - Кернение точек пересечения линий. - Контроль качества выполненной разметки. - Разметка многогранника в окружности. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 3. Резка металла ножницами, ножовкой, ручкой, электроинструментом. |  | - Разметка заготовок для резки. - Резка металла ножницами. - Резка металла ручной ножовкой. - Резка металла отрезными дисками эл. инструментом. - Контроль качества резки. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 4. Рубка металла. |  | - Рубка металла зубилом в тисках - Рубка пруткового, плоского материала. - Рубка листового материала. - Рубка канавок клейцмеселем. - Контроль качества. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 5. Правка металла. |  | - Правка круглого пруткового материала. - Правка полового материала. - Правка листового металла. - Контроль качества и ТБ. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 6. Гибка металла. |  | 1. Гибка полосового металла и проволоки. 2. Гибка труб под различными углами. 3. Гибка листового материала. 4. Контроль качества и ТБ. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 7. Опиливание плоских плоскостей. |  | - Подготовка инструмента и рабочего места. - Опиливание плоских сопряженных поверхностей. - Опиливание параллельных и перпендикулярных поверхностей. - Контроль плоскости лекальной линейкой и угольником. - Виды брака, методы устранения и техника безопасности. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 8. Опиливание криволинейных и цилиндрических поверхностей. |  | - Опиливание криволинейных выпуклых поверхностей. - Опиливание криволинейных вогнутых поверхностей. - Опиливание цилиндрических поверхностей. - Виды брака и ТБ. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 9. Сверление, зенкование, зенкерование, развертывание отверстий. |  | - Разметка отверстий согласно технологической карты. - Кернение центра отверстия. - Контроль качества разметки и кернения. - Сверление отверстие, снятие заусенец. - Зенкование отверстий под крепежные изделия. - Зенкерование отверстий. - Развертывание отверстий под штифты. - Виды брака и ТБ.. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 10. Нарезание внутренней и наружной резьбы. |  | 1. Разметка отверстий на пластине. 2. Кернение отверстий на пластине. 3. Сверление отверстий под резьбу, снятие фаски. 4. Нарезание резьбы в отверстиях. 5. Подготовка заготовок под болты и шпильки. 6. Нарезание наружной резьбы. 7. Брак при нарезании резьбы, его причины и меры предупреждения. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 11. Клепка, шабрение и притирка поверхностей. |  | - Подгонка поверхностей соединяемых деталей. - Расчет длины заклепки - Расчет расстояния от центра отверстия до края соед. деталей. - Выполнение заклепочных соединений - Основные причины возникновения дефектов клепки и способы их предупреждения. - Черновое шабрение. - Получистовое шабрение. - Чистовое шабрение. - Контроль качества шабрения. - Подготовка материалов для притирки. - Притирка сопрягаемых поверхностей. - Брак при притирке и меры его предупреждения. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 12. Проверочная работа. Варианты: - Изготовление слесарного молотка; - Изготовление задвижки |  | 1. Разметка детали. 2. Резка, рубка заготовки. 3. Опиливание поверхностей. 4. Сверление отверстий. 5. Сборка изделия винтам и заклепкам. 6. Контроль качества изготовления. | 6 |  | 2 |  |
| 2. Сборочные работы |  |  | 30 |  |  | 2 |
| Тема 2.1 Сборка неподвижных неразъемных соединений. |  | 1. Сборка заклепочных соединений 2. Подготовка поверхностей к склеиванию. 3. Клейка, технологии сушки, очистка шва. 4. Контроль качества клеевого соединения. 5. Подготовка поверхностей под сварку. 6. Соединение методом пластической деформации. 7. Контроль качества и ТБ. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 2.2 Сборка неподвижных разъемных соединений. |  | 1. Резьбовые соединения и их сборка. 2. Шпоночные соединения и их сборка. 3. Шлицевые соединения и их сборка. 4. Клиновые и штифтовые соединения и их сборка. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 2.3 Сборка подвижных разъемных соединений. |  | 1. Подготовка к сборке электродвигателя. 2. Сборка крышек и вала электродвигателя на корпус. 3. Разборка и сборка резисторов СПО 4. Разборка и сборка тумблеров. 5. Контроль качества сборки. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 2.4 Составление эскиза сборки и ТП сборки узлов электрооборудования. |  | 1.Разборка, определение вида соединений. 2. Составление эскиза деталей и сборки. 3. Составление ТП сборки изделия. 4. Контроль качества и ТП. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 2.5 Проверочная работа. Разборка, ревизия и сборка магнитного пускателя ПМЕ211 |  | - Разборка магнитного пускателя. - Дефектовка и ремонт или замена изношенных или дефектных деталей. - Сборка магнитного пускателя. - Контроль правильности работы ПМ после сборки. | 6 |  | 2 |  |
| 3. Электромонтажные работы |  |  | 90 |  | 2 |  |
| Тема 3.1 Вводное занятие. Организация рабочего места |  | - Назначение практики, виды работ. - Рабочий стол электромонтажника, оборудование и инструмент. - Инструкция по ТБ в электромонтажной мастерской. - Эскиз, чертеж, сборочный чертеж, технологическая карта. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 3.2 Освоение различных способов соединения алюминиевых и медных проводов. |  | - Разделка конца проводов и жил кабеля. - Выполнение штыревого соединения на выключателях и розетках. - Выполнение соединений кольцом на ПМ. - Выполнения соединений скруткой. - Выполнение соединений соединителями: проколочные устройства, ваги, пластины и тд. - Контроль качества выполненных соединений. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 3.3 Оконцевание и опресовка жил проводов и кабелей. |  | - Разделка концов проводов и жил кабелей под соединение опресовкой. - Опресовка гильз и наконечников. - Изоляция мест опресовки и оконцевание. - Контроль качества оконцевания и опресовки. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 3.4 Лужение жил проводов и контактных площадок. |  | - Подготовка к лужению контактных площадок на корпусах и каркасах электроустановок. - Лужение контактных площадок. - Разделка изоляции, подготовка жил проводов к лужению. - Лужение жил проводов. - Контроль качества лужения. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 3.5 Пайка проводов и ЭРЭ на печатных платах и к выводам ЭА. |  | - Подготовка ЭРЭ к пайки: лужение выводов, формовка. - Пайка ЭРЭ на печатной плате. - Пайка жил проводов между собой и к выводам ЭА. - Контроль качества пайки. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 3.6 Разметка трасс электропроводки. Прокладка электропроводок. |  | - Разметка трассы электропроводки. - Штробление борозд, разбивка отверстий, изготовление гнезд. - Прокладка электропроводки. - Контроль качества электропроводки | 6 |  | 2 |  |
| Тема 3.7 Монтаж и подключение в электрическую сеть электроустановочных изделий: штепсельных розеток, выключателей, ламп, распределительных коробок. |  | - Способы установки и подключение розеток. - Способы установки и подключение выключателей. - Способы соединения и соединение проводов в распределительной коробке. - Способы крепления и подключения осветительных установок. - Контроль качества установки и подключения. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 3.8 Сборка схемы и подключений в электрическую сеть газоразрядных ламп. |  | - Разборка, ревизия и сборка светильника с газоразрядными лампами. - Зарядка светильника, проверка правильности соединений. - Опробование работы светильника и монтаж светильника. - Подключение светильника к эл. сети. - Контроль качества сборки, монтажа, подключения. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 3.9 Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры: контакторов, магнитных пускателей. |  | - Разборка, ревизия, ремонт, сборка магнитных пускателей. - Контроль качества сборки выключением магнитного пускателя в сети. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 3.10 Монтаж электрической схемы нереверсивного пуска асинхронного эл. двигателя. |  | - Ревизия входящих в сборку ЭА - Сборка ЭА на каркас или щит. - Монтаж электропроводки схемы. - Контроль качества монтажа и сборки. - Подключение схемы к эл. сети. - Порядок включения схемы в работу. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 3.11 Монтаж электрической схемы реверсивного пуска асинхронного электродвигателя. |  | - Ревизия электроаппаратов. - Сборка электромонтажной схемы. - Контроль качества. | 6 |  | 2 |  |
| Тема 3.12 Разборка и монтаж электрической схемы реверсивного пуска асинхронного электродвигателя. |  | - Разработка схемы электрической принципиальной. - Ревизия входящих электроаппаратов. - Сборка и монтаж схемы на учебном макете. - Самоконтроль качества сборки, монтажа. - Запуск схемы под надзором мастера. | 6 |  | 3 |  |
| Тема 3.13 Проверочные работы. |  | Монтаж электрической схемы реверсивного пуска асинхронного элетродвигателя. | 6 |  | 3 |  |
| ПП.01.01. Производственная практика. 4 семестр |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| Тема 1. Вводный инструктаж на рабочем месте |  |  | Инструктаж по ТБ, оформление на практику, экскурсия по предприятию | 7 |  |  | 2-3 |  |
| Тема 2. Эксплуатация электрооборудования |  |  | Прозвонка и маркировка проводов и кабелей | 7 |  |  | 2-3 |  |
|  |  |  | Поиск неисправностей в обслуживаемом оборудовании | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация пуско –регулирующей аппаратуры и аппаратов защиты и управления | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация силовых трансформаторов | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация электродвигателей | 7 |  |  |  |  |
| Тема 3. Электрические схемы электрооборудования (прозвонка, испытание) |  |  | Электрические схемы оборудования | 7 |  |  | 2-3 |  |
| Тема 4. Испытание, проверка и наладка электрооборудования |  |  | Испытание, проверка и наладка ЭО | 7 |  |  |  |  |
| Тема 5. Измерение силы тока, напряжение и сопротивление |  |  | Измерение силы тока потребляемого оборудованием | 8 |  |  | 2-3 |  |
|  |  |  | Зачет + проверочные работы | 8 |  |  |  |  |
| ПП.01.01. Производственная практика. 5 семестр |  |  |  | 216 |  |  |  |  |
| Технические обслуживание и ремонт оборудования (разборка, ревизия, сборка), ремонт узлов, механизмов агрегатов машин, станков и др. промышленных предприятий и организаций согласно графика производства работ. |  |  | Вводное занятие, инструкции по ТБ на предприятии. | 8 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Разборка, ревизия, сборка магнитных пускателей и электродвигателей. | 24 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Монтаж наружных, внутренних, открытых, скрытых тросовых электропроводок. Ревизия, установка и подключение электроосветительной арматуры. | 26 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Раскладка проводов, вязка жгута. Подключение в семе электроизмерительных приборов. | 22 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Сборка и монтаж схем пуска электродвигателей с системой защиты от перегрузок. | 30 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Разделка концов проводов, штыревое, кольцевое присоединение соединения скруткой, пайкой, сваркой, опресовкой и через наконечники. | 14 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Разборка и режим работы электродвигателей. | 30 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Сборка электродвигателей, подключенных на станине оборудования. Подгонка соосности. | 20 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | ТО и ремонт пускорегулирующей аппаратуры: магнитных пускателей, реле, контакторов. | 20 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Монтаж и подключение электроустанвочных изделий, розеток, выключателей, распределительных коробок. | 14 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Проверочные работы «Ремонт с заменой деталей газозарядных ламп. | 8 |  |  | 3 |  |
| ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.02. Контрольно измерительные приборы. |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.02.01. Учебная практика. 3 и 4 семестры |  |  |  |  | 108 |  |  |
| Тема 1. Проверка и профилактические испытания электродвигателей. |  |  | - Диагностика неисправностей электродвигателя: Внешний вид, вращение вала, люфты - Замер сопротивления изоляции. - Сборка схемы запуска. - Пробный пуск, тестирование параметров работы электродвигателя. |  | 10 |  | 2 |
| Тема 2. Проверка и профилактические испытания трансформаторов. |  |  | - Осмотр и дефектовка трансформатора по внешнему виду. - Контроль уровня масла, состояния соединений. - Замер сопротивления изоляции. - Замер режима холостого хода и с нагрузкой. - Замер качества выполнения замеров. - Контроль качества выполнения замеров. |  | 10 |  | 2 |
| Тема 3. Проверка надежности заземляющих устройств. |  |  | - Вскрытие заземляющего устройства. - Осмотр состояния контактов, шин и заземлителей. - Ремонт заземлителей и шин. - Замер переходного сопротивления |  | 10 |  | 2 |
| Тема 4. Проверка устройства блокировки. |  |  | - Проверка устройств блокировки открывающихся частей ЭА. - Проверка устройств блокировки при переключения в РУ. - Проверка устройств блокировки в техники. |  | 10 |  | 2 |
| Тема 5. Проверка и накладка отремонтированных электроаппаратов. |  |  | - Проверка и наладка после ремонта магнитных пускателей. - Проверка и наладка после ремонта бытового электроинструмента. - Проверка и наладка пускорегулирующих схем электроосветительных аппаратов. - Проверка и наладка электродвигательных аппаратов. |  | 10 |  | 2 |
| Тема 6. Проверочная работа: сборка, включение и наладка схемы реверсивного асинхронного двигателя. |  |  | - Составление схемы запуска реверсивного электродвигателя. - Ревизия входящих ЭА - Сборка, монтаж и подключение схемы. - Замер режимов работы электродвигателя: температура, ток нагрузки, биение. - Оформление результатов замеров. |  | 10 |  | 3 |
| Тема 7. Выполнение измерений комбинированными приборами Ц4311 Ц4312. |  |  | - Сборка схемы предприятий. - Замер параметров потребления электрического тока на всех нагрузках U I. - Расчет потребляемой мощности каждой нагрузки. - Контроль качества правильности выполнения размеров. |  | 8 |  | 3 |
| Тема 8. Выполнение измерений сопротивления изоляции кабеля. |  |  | - Внешний осмотр места прохождения кабеля. - Замер сопротивления изоляции. - Осмотр состояния контактов и опресовок. - Осмотр состояния концевых муфт. |  | 8 |  | 2 |
| Тема 9. Выполнение измерений электрических величин мультимером. |  |  | - Изучение устройства и методики измерения мультимером. - Сборка схемы освещения с люминесцентными лампами. - Замер целостности цепей и напряжений в точках соединений. - Оформление бланка замеров и дать заключение годности эл. осветительных установок. |  | 8 |  | 2 |
| Тема 10. Выполнение измерений электрических величин токоизмерительными клещами. |  |  | - Сборка и включение электросварочного аппарата или электродвигателя. - Токоизмерительными клещами определить потребляемые токи по отдельным фазам и потребляемую мощность. - Дать заключение состояния работы электродвигателя или электросварочного аппарата. |  | 8 |  | 2 |
| Тема 11. Выполнение измерений заземляющих устройств. |  |  | - Вскрытие заземлителей - Внешний осмотр контура заземления - Проведение замеров переходного сопротивления заземления |  | 8 |  | 2 |
| Тема 12. Проверочные работы. Выполнение измерений I, U, R и Р цепях |  |  | - Сборка схемы предприятий. - Замер параметров потребляемого тока. - Замер падений напряжений на нагрузках. - Определение правильности выбора сечения проводов в соединениях схемы. |  | 8 |  | 3 |
| ПП.02.01. Производственная практика. 4 семестр |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| Тема 1. Вводный инструктаж на рабочем месте |  |  | - Инструктаж по ТБ, оформление на практику, экскурсия по предприятию | 8 |  |  | 2-3 |  |
| Тема 2. Эксплуатация электрооборудования |  |  | - Поиск неисправностей в обслуживаемом оборудовании | 7 |  |  | 2-3 |  |
|  |  |  | - Подключение и испытание осветительных ЭУ | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | - Эксплуатация пуско –регулирующей аппаратуры и аппаратов защиты и управления | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | - Эксплуатация силовых трансформаторов | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | - Эксплуатация электродвигателей | 7 |  |  |  |  |
| Тема 3. Электрические схемы электрооборудования (прозвонка, испытание) |  |  | - Электрические схемы оборудования | 7 |  |  | 2-3 |  |
| Тема 4. Испытание, проверка и наладка электрооборудования |  |  | - Испытание, проверка и наладка ЭО | 7 |  |  |  |  |
| Тема 5. Измерение силы тока, напряжение и сопротивление |  |  | - Измерение силы тока потребляемого оборудованием | 7 |  |  | 2-3 |  |
|  |  |  | - Зачет + проверочные работы | 8 |  |  |  |  |
| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики |  | Содержание учебных занятий |  | Объем часов |  |  | Уровень усвоения |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
| ПП.02.01 5 семестр |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
| Тема 1. Проверка и профилактические испытания электродвигателей. |  | - Диагностика неисправностей электродвигателя: Внешний вид, вращение вала, люфты - Замер сопротивления изоляции. - Сборка схемы запуска. - Пробный пуск, тестирование параметров работы электродвигателя. |  | 16 |  |  | 2 |  |
| Тема 2. Проверка и профилактические испытания трансформаторов. |  | - Осмотр и дефектовка трансформатора по внешнему виду. - Контроль уровня масла, состояния соединений. - Замер сопротивления изоляции. - Замер режима холостого хода и с нагрузкой. - Замер качества выполнения замеров. - Контроль качества выполнения замеров. |  | 16 |  |  | 2 |  |
| Тема 3. Проверка надежности заземляющих устройств. |  | - Вскрытие заземляющего устройства. - Осмотр состояния контактов, шин и заземлителей. - Ремонт заземлителей и шин. - Замер переходного сопротивления |  | 16 |  |  | 2 |  |
| Тема 4. Проверка устройства блокировки. |  | - Проверка устройств блокировки открывающихся частей ЭА. - Проверка устройств блокировки при переключения в РУ. - Проверка устройств блокировки в техники. |  | 16 |  |  | 2 |  |
| Тема 5. Проверка и накладка отремонтированных электроаппаратов. |  | - Проверка и наладка после ремонта магнитных пускателей. - Проверка и наладка после ремонта бытового электроинструмента. - Проверка и наладка пускорегулирующих схем электроосветительных аппаратов. - Проверка и наладка электродвигательных аппаратов. |  | 16 |  |  | 2 |  |
| Тема 6. Проверочная работа: сборка, включение и наладка схемы реверсивного асинхронного двигателя. |  | - Составление схемы запуска реверсивного электродвигателя. - Ревизия входящих ЭА - Сборка, монтаж и подключение схемы. - Замер режимов работы электродвигателя: температура, ток нагрузки, биение. - Оформление результатов замеров. |  | 16 |  |  | 3 |  |
| Тема 7. Выполнение измерений комбинированными приборами Ц4311 Ц4312. |  | - Сборка схемы предприятий. - Замер параметров потребления электрического тока на всех нагрузках U I. - Расчет потребляемой мощности каждой нагрузки. - Контроль качества правильности выполнения размеров. |  | 16 |  |  | 3 |  |
| Тема 8. Выполнение измерений сопротивления изоляции кабеля. |  | - Внешний осмотр места прохождения кабеля. - Замер сопротивления изоляции. - Осмотр состояния контактов и опресовок. - Осмотр состояния концевых муфт. |  | 16 |  |  | 2 |  |
| Тема 9. Выполнение измерений электрических величин мультимером. |  | - Изучение устройства и методики измерения мультимером. - Сборка схемы освещения с люминесцентными лампами. - Замер целостности цепей и напряжений в точках соединений. - Оформление бланка замеров и дать заключение годности эл. осветительных установок. |  | 16 |  |  | 2 |  |
| Тема 10. Выполнение измерений электрических величин токоизмерительными клещами. |  | - Сборка и включение электросварочного аппарата или электродвигателя. - Токоизмерительными клещами определить потребляемые токи по отдельным фазам и потребляемую мощность. - Дать заключение состояния работы электродвигателя или электросварочного аппарата. |  | 14 |  |  | 2 |  |
| Тема 11. Выполнение измерений заземляющих устройств. |  | - Вскрытие заземлителей - Внешний осмотр контура заземления - Проведение замеров переходного сопротивления заземления |  | 14 |  |  | 2 |  |
| Тема 12. Проверочные работы. Выполнение измерений I, U, R и Р цепях |  | - Сборка схемы предприятий. - Замер параметров потребляемого тока. - Замер падений напряжений на нагрузках. - Определение правильности выбора сечения проводов в соединениях схемы. |  | 8 |  |  | 2 |  |

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПП.02.01 6 семестр |  | 180 |  |
| Тема 1. Сборка схемы и подключений в электрическую сеть газоразрядных ламп. | - Разборка, ревизия и сборка светильника с газоразрядными лампами. - Зарядка светильника, проверка правильности соединений. - Опробование работы светильника и монтаж светильника. - Подключение светильника к эл. сети. - Контроль качества сборки, монтажа, подключения. | 14 | 2 |
| Тема 2. Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры: контакторов, магнитных пускателей. | - Разборка, ревизия, ремонт, сборка магнитных пускателей. - Контроль качества сборки выключением магнитного пускателя в сети. | 8 | 2 |
| Тема 3. Монтаж электрической схемы нереверсивного пуска асинхронного эл. двигателя. | - Ревизия входящих в сборку ЭА - Сборка ЭА на каркас или щит. - Монтаж электропроводки схемы. - Контроль качества монтажа и сборки. - Подключение схемы к эл. сети. - Порядок включения схемы в работу. | 14 | 2 |
| Тема 4. Монтаж электрической схемы реверсивного пуска асинхронного электродвигателя. | - Ревизия электроаппаратов. - Сборка электромонтажной схемы. - Контроль качества. | 8 | 2 |
| Тема 5. Проверочная работа: разборка и монтаж электрической схемы реверсивного пуска асинхронного электродвигателя. | - Разработка схемы электрической принципиальной. - Ревизия входящих электроаппаратов. - Сборка и монтаж схемы на учебном макете. - Самоконтроль качества сборки, монтажа. - Запуск схемы под надзором мастера. | 14 | 3 |
| Тема 6. Проверка и профилактические испытания электродвигателей. | - Диагностика неисправностей электродвигателя: Внешний вид, вращение вала, люфты - Замер сопротивления изоляции. - Сборка схемы запуска. - Пробный пуск, тестирование параметров работы электродвигателя. | 10 | 2 |
| Тема 7. Проверка и профилактические испытания трансформаторов. | - Осмотр и дефектовка трансформатора по внешнему виду. - Контроль уровня масла, состояния соединений. - Замер сопротивления изоляции. - Замер режима холостого хода и с нагрузкой. - Замер качества выполнения замеров. - Контроль качества выполнения замеров. | 14 | 2 |
| Тема 8. Проверка надежности заземляющих устройств. | - Вскрытие заземляющего устройства. - Осмотр состояния контактов, шин и заземлителей. - Ремонт заземлителей и шин. - Замер переходного сопротивления | 10 | 2 |
| Тема 9. Проверка устройства блокировки. | - Проверка устройств блокировки открывающихся частей ЭА. - Проверка устройств блокировки при переключения в РУ. - Проверка устройств блокировки в техники. | 8 | 2 |
| Тема 10. Проверка и накладка отремонтированных электроаппаратов. | - Проверка и наладка после ремонта магнитных пускателей. - Проверка и наладка после ремонта бытового электроинструмента. - Проверка и наладка пускорегулирующих схем электроосветительных аппаратов. - Проверка и наладка электродвигательных аппаратов. | 10 | 2 |
| Тема 11. Проверочная работа: сборка, включение и наладка схемы реверсивного асинхронного двигателя. | - Составление схемы запуска реверсивного электродвигателя. - Ревизия входящих ЭА - Сборка, монтаж и подключение схемы. - Замер режимов работы электродвигателя: температура, ток нагрузки, биение. - Оформление результатов замеров. | 14 | 3 |
| Тема 12. Выполнение измерений комбинированными приборами Ц4311 Ц4312. | - Сборка схемы предприятий. - Замер параметров потребления электрического тока на всех нагрузках U I. - Расчет потребляемой мощности каждой нагрузки. - Контроль качества правильности выполнения размеров. | 10 | 3 |
| Тема 13. Выполнение измерений сопротивления изоляции кабеля. | - Внешний осмотр места прохождения кабеля. - Замер сопротивления изоляции. - Осмотр состояния контактов и опресовок. - Осмотр состояния концевых муфт. | 10 | 2 |
| Тема 14. Выполнение измерений электрических величин мультимером. | - Изучение устройства и методики измерения мультимером. - Сборка схемы освещения с люминесцентными лампами. - Замер целостности цепей и напряжений в точках соединений. - Оформление бланка замеров и дать заключение годности эл. осветительных установок. | 10 | 2 |
| Тема 15. Выполнение измерений электрических величин токоизмерительными клещами. | - Сборка и включение электросварочного аппарата или электродвигателя. - Токоизмерительными клещами определить потребляемые токи по отдельным фазам и потребляемую мощность. - Дать заключение состояния работы электродвигателя или электросварочного аппарата. | 8 | 2 |
| Тема 16. Выполнение измерений заземляющих устройств. | - Вскрытие заземлителей - Внешний осмотр контура заземления - Проведение замеров переходного сопротивления заземления | 8 | 2 |
| Тема 17. Проверочные работы. Выполнение измерений I, U, R и Р цепях. | - Сборка схемы предприятий. - Замер параметров потребляемого тока. - Замер падений напряжений на нагрузках. - Определение правильности выбора сечения проводов в соединениях схемы. | 10 | 3 |

| ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования на предприятиях. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.03.01.Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  |
| МДК.03.02. Межотрослевые правила охраны труда при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |
| ПП.03.01. Производственная практика. 6 семестр |  | 396 |  |
|  | Вводное занятие, инструкции по ТБ на предприятии. | 8 | 2 |
| Технические обслуживание и ремонт оборудования (разборка, ревизия, сборка), ремонт узлов, механизмов агрегатов машин, станков и др. промышленных предприятий и организаций согласно графика производства работ. | Разборка, ревизия, сборка магнитных пускателей и электродвигателей. | 24 | 2 |
|  | Монтаж наружных, внутренних, открытых, скрытых тросовых электропроводок. Ревизия, установка и подключение электроосветительной арматуры. | 26 | 2 |
|  | Раскладка проводов, вязка жгута. Подключение в семе электроизмерительных приборов. | 22 | 2 |
|  | Сборка и монтаж схем пуска электродвигателей с системой защиты от перегрузок. | 30 | 2 |
|  | Разделка концов проводов, штыревое, кольцевое присоединение соединения скруткой, пайкой, сваркой, опресовкой и через наконечники. | 14 | 2 |
|  | Разборка и режим работы электродвигателей. | 30 | 2 |
|  | Сборка электродвигателей, подключенных на станине оборудования. Подгонка соосности. | 20 | 2 |
|  | То и ремонт пускорегулирующей аппаратуры: магнитных пускателей, реле, контакторов. | 20 | 2 |
|  | Монтаж и подключение электроустанвочных изделий, розеток, выключателей, распределительных коробок. | 14 | 2 |
|  | Проверочные работы «Ремонт с заменой деталей газозарядных ламп. | 8 | 3 |

|  | Диагностика неисправностей электродвигателя: Внешний вид, вращение вала, люфты Замер сопротивления изоляции. Сборка схемы запуска. Пробный пуск, тестирование параметров работы электродвигателя. | 10 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Осмотр и дефектовка трансформатора по внешнему виду. Контроль уровня масла, состояния соединений. Замер сопротивления изоляции. Замер режима холостого хода и с нагрузкой. Замер качества выполнения замеров. Контроль качества выполнения замеров. | 10 | 2 |
| Испытание, проверка и наладка электрооборудования. | Вскрытие заземляющего устройства. Осмотр состояния контактов, шин и заземлителей. Ремонт заземлителей и шин. Замер переходного сопротивления | 10 | 2 |
|  | Проверка устройств блокировки открывающихся частей ЭА. Проверка устройств блокировки при переключения в РУ. Проверка устройств блокировки в техники. | 10 | 2 |
|  | Проверка и наладка после ремонта магнитных пускателей. Проверка и наладка после ремонта бытового электроинструмента. Проверка и наладка пускорегулирующих схем электроосветительных аппаратов. Проверка и наладка электродвигательных аппаратов. | 10 | 2 |
|  | Составление схемы запуска реверсивного электродвигателя. Ревизия входящих ЭА Сборка, монтаж и подключение схемы. Замер режимов работы электродвигателя: температура, ток нагрузки, биение. Оформление результатов замеров. | 10 | 2 |
|  | Сборка схемы предприятий. Замер параметров потребления электрического тока на всех нагрузках U I. Расчет потребляемой мощности каждой нагрузки. Контроль качества правильности выполнения размеров. | 8 | 3 |
|  | Внешний осмотр места прохождения кабеля. Замер сопротивления изоляции. Осмотр состояния контактов и опресовок. Осмотр состояния концевых муфт. | 8 | 2 |
|  | Изучение устройства и методики измерения мультимером. Сборка схемы освещения с люминесцентными лампами. Замер целостности цепей и напряжений в точках соединений. Оформление бланка замеров и дать заключение годности эл. осветительных установок. | 8 | 2 |
|  | Сборка и включение электросварочного аппарата или электродвигателя. Токоизмерительными клещами определить потребляемые токи по отдельным фазам и потребляемую мощность. Дать заключение состояния работы электродвигателя или электросварочного аппарата. | 8 | 2 |
| Электрические схемы электрооборудования (прозвонка, испытание) | Вскрытие заземлителей Внешний осмотр контура заземления Проведение замеров переходного сопротивления заземления | 8 | 2 |
|  | Сборка схемы предприятий. Замер параметров потребляемого тока. Замер падений напряжений на нагрузках. Определение правильности выбора сечения проводов в соединениях схемы. | 8 | 3 |
|  | Прозвонка и маркировка проводов и кабелей | 7 | 2-3 |
|  | Поиск неисправностей в обслуживаемом оборудовании | 7 |  |
|  | Подключение и испытание осветительных ЭУ | 7 |  |
|  | Эксплуатация пуско –регулирующей аппаратуры и аппаратов защиты и управления | 7 |  |
|  | Эксплуатация силовых трансформаторов | 7 |  |
|  | Эксплуатация электродвигателей | 7 |  |
|  | Электрические схемы оборудования | 7 | 2-3 |
|  | Испытание, проверка и наладка ЭО | 7 |  |
|  | Измерение силы тока потребляемого оборудованием | 7 | 2-3 |
|  | Экзамен + проверочные работы | 7 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. условия реализации программы учебной и производственной практики

4.1. Требования к условиям проведения учебной и производственной практики.

Реализация учебной программы практики производится в мастерских БПФГОУПГУ им. Т.Г. Шевченко

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение производственной практики на предприятиях на основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием, куда направляются обучающиеся.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий:

- Качков, И.Д. Политехнические основы подготовки  квалификационных рабочих в профессионально-технических заведениях/И.Д. Качков, 3-е изд.-М.: ”Высшая школа”, 2010.- 320с.

- Медведев, В.Т., С.Г.Новиков и др. Охрана труда и промышленная экология: учебное пособие для СПО.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 416 с.

- Нестеренко, В.М., А.М.Мысьянов Технология электромонтажных работ: Учебное пособие по НПО.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 592 с.

- Раздорожный, А.А. Охрана труда и производственная безопасность.- Учебное пособие для НПО. – М.: «Экзамен», 2005, - 300 с.

- Сибикин, Ю.Д. и др. Справочник электромонтажника: Учебное пособие для НПО.- М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с.

- Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, Ю.Д. – 5-е изд., испр. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 240 с.

- Справочник специалиста по охране труда. Сборник нормативных документов, 2009 г.

- Ярочкина, Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и
регулировка: Учебник для нач. проф. образования/ Г.В. Ярочкина. – 2-е изд., - М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 240 с.

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется мастером производственного обучения совместно с работником предприятия, закрепленным за обучающимся. Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме выполнения практической проверочной работы и зачета по производственной практике соответствующего профессионального модуля. По завершению производственной практики обучающийся сдает экзамен (квалификационный), который проводится в форме выполнения практической квалификационной работы, содержание которой должно соответствовать виду профессиональной деятельности:

- Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

- Проверка и наладка электрооборудования.

- Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Для проведения экзамена (квалификационного) формируется экзаменационная комиссия.	Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по профессиональному модулю, ведомости проведения экзамена (квалификационного) соответствующего модуля.

| Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результатов | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - Точность и скорость изготовления изделия согласно чертежу - Соответствие изготовления изделия КД. - Соответствие нормам ОТ | Текущий контроль производится работником предприятия, закрепленным за обучающимся. - ежедневные наблюдения с последующей оценкой результатов выполнения дневного задания Итоговый контроль производится в форме выполнения обучающимися практической квалификационной работы и зачета. |
| ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | .- Точность и скорость изготовления изделия согласно чертежу - Соответствие изготовления изделия технической документации. - Соответствие нормам ОТ |  |
| ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | - Соответствие действия по выявлению и устранению дефектов требованиям инструкций по выполнению соответствующих работ. - Точность и скорость выявления и устранения дефектов - Соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. |  |
| ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | - Скорость и точность составления дефектных ведомостей - Соответствие составления дефектных ведомостей требованиям местных инструкций. - Соответствие выполненных работ ОТ |  |
| ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | Соответствие принятия в эксплуатацию отремонтированного оборудования требованиям НТД и КД. - Соответствие технологии процесс включения электрооборудования в работу - Соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, ОТ. | Текущий контроль производится работником предприятия, закрепленным за обучающимся. - ежедневные наблюдения с последующей оценкой результатов выполнения дневного задания Итоговый контроль производится в форме выполнения обучающимися практической проверочной квалификационной работы и зачета. |
| ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | - Соответствие программы испытания и пробного пуска электрооборудования - Соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, ОТ |  |
| ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | - Соответствие требованиям процесса настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов и инструментов - Точность и скорость снятия показаний с КИП и инструментов -Соответствие с нормами ОТ |  |
| ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | - Соответствие инструкций и графиков ППР проведения плановых и внеочередных осмотров - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, ОТ | Текущий контроль производится работником предприятия, закрепленным за обучающимся. - ежедневные наблюдения с последующей оценкой результатов выполнения дневного задания. Итоговый контроль производится в форме выполнения обучающимися практической проверочной квалификационной работы и зачета. |
| ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | - Соответствие с инструкциями проведения технического обслуживания электрооборудования - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, ОТ |  |
| ПК 3.3Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | - Соответствие НТД замены электрооборудования не подлежащего замене - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, ОТ |  |

| Код компетенции | Формулировка компетенции |
| --- | --- |
| Общекультурные (ОК): |  |
|  | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
|  | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
|  | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
|  | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
|  | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
|  | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний |

- Распределение часов по дисциплине

| Курс | Семестр | Максимальная учебная нагрузка обучающихся (час) | (Внеаудиторная) Самостоятельная работа обучающихся | Обязательная аудиторная нагрузка (час) | в том числе |  |  |  | Количество обязательных контрольных работ по программе | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Теоретические занятия | Лабораторные работы (час) | Практические занятия (час) | Курсовое проектирование |  |  |
| 1 | 1 | 75 | 25 | 50 | 30 | - | 20 | - | - | Диф.зачёт |

Заведующий кафедры 				_________________ Радченко В.Н.