ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО

Бендерский политехнический филиал

Кафедра «Общепрофессиональных дисциплин и информационных систем»

Утверждаю

Директор БПФ

ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», доцент

________________Д.А. Поросеч

«____» ______________20____ г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

по учебной и производственной практикам

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования  промышленных организаций.

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования.

ПМ.03.Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

для профессии:

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в промышленности».

Бендеры, 2017

Рабочая программа учебной и производственной практики разработана на основе Государственного образовательного стандарта ПМР начального профессионального образования по профессии 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», зарегистрированный министерством юстиции ПМР 10 августа 2016 года. Регистрационный № 7520.

Разработчик:

Мастер п/о кафедры ОПД и ИС

БПФ ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко» 					П.М. Мунтян

Мастер п/о кафедры ОПД и ИС

БПФ ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко»					Ю.В. Паламарчук

Рецензенты:

Зав. кафедрой ОПДиИС

БПФ ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко»					В.Н. Радченко

Директор ГУП «ЕРЭС» г. Бендеры					А.В. Донской

РАСМОТРЕНО 					СОГЛАСОВАНО

на заседании кафедры ОПД и ИС 			Заместитель директора по УПР СПО и НПО

Протокол №_____ от «____»______2017г. 	БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»

Зав. кафедрой __________ В.Н. Радченко	       _________________Г.М. Делимарский

«____» _____________ 2017г.

| # СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
| - условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 29 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 30 |

- паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И производственной практики для профессии 13.01.10 «ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью ОПОП в соответствии с ГОС ПМР начального профессионального образования по профессии 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» в части освоения квалификации: Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в промышленности и основных видов профессиональной деятельности:

- ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

- ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования.

- ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Программа направлена на формирование следующих компетенций:

| Модули | Код | Наименование результата обучения по профессии |
| --- | --- | --- |
| ПМ.01 | ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
|  | ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
|  | ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
|  | ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ПМ.02 | ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
|  | ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
|  | ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ПМ.03 | ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
|  | ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
|  | ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |
|  | ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
|  | ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определенных руководителем. |
|  | ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
|  | ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
|  | ОК 5. | Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
|  | ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

1.2. Цели и задачи профессиональной подготовки – требования к результатам освоения учебной и производственной практики:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики должен:

ПМ.01

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

ПМ.02

иметь практический опыт:

- заполнения технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

ПМ.03

иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций:

- осветительных электроустановок,

- кабельных линий;

- воздушных линий;

- пускорегулирующей аппаратуры;

- трансформаторов и трансформаторных подстанций;

- электрических машин;

- распределительных устройств;

уметь:

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

знать:

- задачи службы технического обслуживания;

- виды и причины износа электрооборудования;

- организацию технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы

| Модули | Наименование разделов | 1 курс |  |  |  | 2 курс |  |  |  |  | 3 курс |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  | 3 семестр |  | 4 семестр |  |  |  | 5 семестр |  |  | 6 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нед. | Час. | Нед. | Час. | Нед. | Час. | Нед. |  | Час. | Нед. |  | Час. |  | Нед. |  | Час. |  | Нед. |  | Час. |  |  |  |
| ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.01.01 | Учебная практика |  |  | 5 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 180 |  |
| ПП.01.01 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 72 |  | 6 | 216 |  |  |  |  | 8 |  | 288 |  |
| ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.02.01. | Учебная практика |  |  |  |  | 1 | 36 |  | 2 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 108 |  |
| ПП.02.01. | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 72 |  | 5 | 180 | 5 |  | 180 |  | 12 |  | 432 |  |
| ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.03.01. | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 396 |  | 11 |  | 396 |  |
| Всего по программе |  |  |  | 5 | 180 | 1 | 36 |  | 6 | 216 |  | 11 | 396 | 16 |  | 576 |  | 39 |  | 1404 |  |

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень усвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий. |  |  |  |  |
| МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |  |  |  |  |
| МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  |  |
| МДК.01.03. Правила устройства и эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |
| УП.01.01. Учебная практика. 2 семестр |  | 180 |  |  |
| Раздел 1 Слесарные работы. |  | 72 | 2 |  |
| Тема 1.1. Вводное занятие Изучение инструкций по ТБ Работа с измерительными инструментами. | 1.Роль учебной практики в учебном процессе. - Этапы учебных производственных практик. - Изучение инструкций по ТБ слесарной мастерской. - Изучение устройств и приемов выполнения измерений применением шц-1, шщ-2, шц-3 | 6 | 2 |  |
| Тема 1.2. Плоскостная разметка | - Способы выполнения разметки и ее назначение. - Нанесение параллельных рисок на заготовках. - Нанесение перпендикулярных линий и по диагонали. - Кернение точек пересечения линий. - Контроль качества выполненной разметки. - Разметка многогранника в окружности. | 6 | 2 |  |
| Тема 1.3. Резка металла ножницами, ручной ножовкой, электроинструментом. | - Разметка заготовок для резки. - Резка металла ножницами. - Резка металла ручной ножовкой. - Резка металла отрезными дисками эл. инструментом. - Контроль качества резки. | 6 | 2 |  |
| Тема 1.4. Рубка металла. | - Рубка металла зубилом в тисках - Рубка пруткового, плосового материала. - Рубка листового материала. - Контроль качества. | 6 | 2 |  |
| Тема 1.5. Правка металла. | - Правка круглого пруткового материала. - Правка полосового материала. - Правка листового металла. - Контроль качества и ТБ. | 6 | 2 |  |
| Тема 1.6. Гибка металла. | 1. Гибка полосового металла и проволоки. 2. Гибка труб под различными углами. 3. Гибка листового материала. 4. Контроль качества и ТБ. | 6 | 2 |  |
| Тема 1.7. Опиливание плоских плоскостей. | - Подготовка инструмента и рабочего места. - Опиливание плоских сопряженных поверхностей. - Опиливание параллельных и перпендикулярных поверхностей. - Контроль плоскости лекальной линейкой и угольником. - Виды брака, методы устранения и техника безопасности. | 6 | 2 |  |
| Тема 1.8. Опиливание криволинейных и цилиндрических поверхностей. | - Опиливание криволинейных выпуклых поверхностей. - Опиливание криволинейных вогнутых поверхностей. - Опиливание цилиндрических поверхностей. - Виды брака и ТБ. | 6 | 2 |  |
| Тема 1.9. Сверление, зенкование, зенкерование, развертывание отверстий. | - Разметка отверстий согласно технологической карты. - Кернение центра отверстия. - Контроль качества разметки и кернения. - Сверление отверстие, снятие заусенец. - Зенкование отверстий под головки крепежных изделий. - Развертывание отверстий под штифты. - Виды брака и ТБ.. | 6 | 2 |  |
| Тема 1.10. Нарезание внутренней и наружной резьбы. | 1. Разметка и кернение отверстий для внутренней резьбы на заготовке. 2. Сверление отверстий под резьбу, снятие фаски. 3. Нарезание внутренней резьбы в отверстиях. 4. Подготовка заготовок под болты и шпильки. 5. Нарезание наружной резьбы. 6. Брак при нарезании резьбы, его причины и меры предупреждения. ТБ при нарезании резьбы. | 6 | 2 |  |
| Тема 1.11Клепка, шабрение и притирка поверхностей. | - Подгонка поверхностей соединяемых деталей. - Расчет длины заклепки. - Выполнение заклепочных соединений. - Основные причины возникновения дефектов клепки и способы их предупреждения. - Черновое, получистовое и чистовое шабрение. - Контроль качества шабрения. - Подготовка материалов для притирки. - Притирка сопрягаемых поверхностей. - Брак при шабрении и притирке меры его предупреждения. | 6 | 2 |  |
| Тема 1.12 Проверочная работа. Варианты: - Изготовление слесарного молотка; - Изготовление задвижки | 1. Разметка детали. 2. Резка, рубка заготовки. 3. Опиливание поверхностей. 4. Сверление отверстий. 5. Сборка изделий винтами и заклепками. 6. Контроль качества изготовления. | 6 | 2 |  |
| Раздел 2 Cлесарно-сборочные работы. |  | 30 |  | 2 |
| Тема 2.1 Сборка неподвижных неразъемных соединений. | 1. Сборка заклепочных соединений 2. Подготовка поверхностей к склеиванию. 3. Клейка, технологии сушки, очистка шва. 4. Контроль качества клеевого соединения. 5. Подготовка поверхностей под сварку. 6. Соединение сваркой. 7. Контроль качества выполнения нераземных соединений и ТБ. | 6 | 2 |  |
| Тема 2.2 Сборка неподвижных разъемных соединений. | 1. Резьбовые соединения и их сборка. 2. Шпоночные соединения и их сборка. 3. Шлицевые соединения и их сборка. 4. Клиновые и штифтовые соединения и их сборка. | 6 | 2 |  |
| Тема 2.3 Сборка подвижных разъемных соединений. | 1. Подготовка к сборке электродвигателя. 2. Сборка электродвигателя . 3. Разборка и сборка резисторов СПО 4. Разборка и сборка тумблеров. 5. Контроль качества сборки. | 6 | 2 |  |
| Тема 2.4 Составление эскиза и ТП узла сборки электрооборудования. | 1.Разборка, определение вида соединений. 2. Составление эскиза узла сборки. 3. Составление ТП сборки изделия. 4. Контроль качества и ТП. | 6 | 2 |  |
| Тема 2.5 Проверочная работа. Разборка, ревизия и сборка магнитного пускателя ПМЕ211 | - Разборка магнитного пускателя. - Дефектовка и ремонт или замена изношенных или дефектных деталей. - Сборка магнитного пускателя. - Контроль правильности работы ПМ после сборки. | 6 | 2 |  |
| Раздел 3 Электромонтажные работы |  | 78 | 2 |  |
| Тема 3.1 Вводное занятие. Организация рабочего места | - Назначение практики, виды работ. - Рабочий стол электромонтажника, оборудование и инструмент. - Изучение КД и ТД на электромонтажные работы. - Инструкция по ТБ в электромонтажной мастерской. | 6 | 2 |  |
| Тема 3.2 Освоение различных способов соединения алюминиевых и медных проводов. | - Разделка конца проводов и жил кабеля. - Выполнение штыревого соединения на выключателях и розетках. - Выполнение соединений кольцом на ПМ. - Выполнения соединений скруткой. - Выполнение соединений соединителями: проколочные устройства, ваги, пластины. - Контроль качества выполненных соединений. | 6 | 2 |  |
| Тема 3.3 Оконцевание и опресовка жил проводов и кабелей. | - Разделка концов проводов и жил кабелей под соединение опрессовкой. - Опрессовка гильз и наконечников. - Изоляция мест опрессовки и оконцевание. - Контроль качества оконцевания и опресовки. | 6 | 2 |  |
| Тема 3.4 Лужение жил проводов и контактных площадок. | - Подготовка к лужению контактных площадок на корпусах и каркасах электроустановок. - Лужение контактных площадок. - Разделка изоляции, подготовка жил проводов к лужению. - Лужение жил проводов. - Контроль качества лужения. | 6 | 2 |  |
| Тема 3.5 Пайка проводов и ЭРЭ на печатных платах и к выводам ЭА. | - Подготовка ЭРЭ к пайке: лужение выводов, формовка. - Пайка ЭРЭ на печатной плате. - Соединение жил проводов к выводам ЭА пайкой. - Виды дефектов при пайки и методы их устранения. - Контроль качества пайке. ТБ при пайке и лужении. | 6 | 2 |  |
| Тема 3.6 Разметка трасс электропроводки. Прокладка электропроводок. | - Разметка трассы электропроводки. - Штробление борозд, разбивка отверстий, изготовление гнезд. - Прокладка электропроводки. - Контроль качества выполнения электропроводки. ТБ при разметке и прокладке электропроводок. | 6 | 2 |  |
| Тема 3.7 Монтаж и подключение электро-установочных изделий: штепсельных розеток, выключателей, ламп, распределительных коробок. | - Способы установки и подключения розеток. - Способы установки и подключения выключателей. - Способы соединения и соединение проводов в распределительной коробке. - Способы крепления и подключения осветительных установок. - Контроль качества установки и подключения. - Меры безопасности при выполнении монтажных работ. | 6 | 2 |  |
| Тема 3.8 Электромонтаж схемы и подключене в электрическую сеть газоразрядных ламп. | - Разборка, ревизия и сборка светильника с газоразрядными лампами. - Зарядка светильника, проверка правильности соединений. - Монтаж и опробование работы светильника. - Подключение светильника к эл. сети. - Контроль качества сборки, монтажа, подключения. - Меры безопасности при монтаже и подключении электроосветительных установок. | 6 | 2 |  |
| Тема 3.9 Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры: контакторов, магнитных пускателей. | - Разборка, ревизия, ремонт, сборка магнитных пускателей. - Контроль качества сборки включением магнитного пускателя в сети. - Изучение принципа работы схемы нереверсивного запуска асинхронных электродвигателей и энергоемких электроустановок. - Меры безопасности при монтаже и пуско-наладке схем. | 6 | 2 |  |
| Тема 3.10 Монтаж электрической схемы нереверсивного пуска асинхронного эл. двигателя. | - Ревизия входящих в сборку ЭА - Установка ЭА на каркас или щит. - Монтаж электропроводки схемы. - Контроль качества монтажа и сборки. - Подключение схемы к эл. сети. - Порядок включения схемы в работу. | 6 | 2 |  |
| Тема 3.11 Монтаж электрической схемы реверсивного пуска асинхронного электродвигателя. | - Ревизия электроаппаратов. - Сборка электромонтажной схемы. - Контроль качества. | 6 | 2 |  |
| Тема 3.12 Проверочные работы: Монтаж и запуск электрической схемы реверсивного пуска асинхронного электродвигателя нереверсивными магнитными пускателями. | - Разработка схемы электрической принципиальной. - Ревизия входящих электроаппаратов. - Сборка и монтаж схемы на учебном макете. - Самоконтроль качества сборки, монтажа. - Запуск схемы под надзором мастера. | 12 | 3 |  |
| Итого за 2-й семестр |  | 180 |  |  |

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования. |  |  |  |
| МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования. |  |  |  |
| МДК.02.02. Контрольно измерительные приборы. |  |  |  |
| УП.02.01. Учебная практика. 3 и 4 семестры |  | 108 |  |
| Раздел 4 Организация и технология проверки электрооборудования. |  | 72 | 2 |
| Тема 4.1 Технология проверки и профилактические испытания электродвигателей. | - Ревизия электродвигателя. - Замер сопротивления обмоток и изоляции. - Составление ведомости дефектов. - Устранение механических дефектов. - Сборка эл. двигателя. - Испытания после сборки. - Сборка схемы запуска. - Пробный пуск, тестирование параметров работы электродвигателя. | 14 | 2 |
| Тема 4.2 Проверка и профилактические испытания трансформаторов | - Осмотр и дефектовка трансформатора по внешнему виду. - Замер сопротивления обмоток и изоляции. - Осмотр корпуса, состояние соединений, контроль уровня масла. - Составление ведомости дефектов. - Разборка и сборка трансформатора. - Приемосдаточные испытания трансформаторов после испытания. | 14 | 2 |
| Тема 4.3 Проверка устройства блокировки. | - Проверка устройств блокировки открывающихся частей ЭА. - Проверка устройств блокировки при переключениях в РУ. - Проверка устройств блокировки в технике. | 8 | 2 |
| Тема 4.4 Проверка надежности заземляющих устройств. | 1. Вскрытие заземляющего устройства. 2. Осмотр состояния контактов, шин и заземлителей. 3. Ремонт заземлителей и шин. Замер переходного сопротивления | 14 | 2 |
| Тема 4.5 Проверка и наладка отремонтированных электроаппаратов. | - Проверка и наладка после ремонта магнитных пускателей. - Проверка и наладка после ремонта бытового электроинструмента. - Проверка и наладка пускорегулирующих схем электроосветительных аппаратов. - Проверка и наладка пускорегулирующих схем электродвигателей. | 14 | 2 |
| Тема 4.6 Проверочная работа: сборка, включение и наладка схемы реверсивного асинхронного двигателя. | - Составление схемы запуска реверсивного электродвигателя. - Ревизия входящих ЭА - Сборка, монтаж и подключение схемы. - Замер режимов работы электродвигателя: температура, ток нагрузки, биение. - Оформление результатов замеров. | 8 | 3 |
| Раздел 5 Контрольно- измерительные приборы. |  |  |  |
| Тема 5.1. Выполнение измерений комбинированными приборами Ц4311, Ц4312. | - Изучение приемов работы комбинированными приборами Ц4311 - Сборка схемы электроснабжения квартиры. - Замер параметров тока и падения напряжения на всех нагрузках. - Расчет потребляемой мощности каждой нагрузки. - Контроль качества правильности выполнения размеров. | 7 | 2 |
| Тема 5.2 Выполнение измерений сопротивления изоляции кабеля, электродвигателей, трансформаторов мегометром | - Изучение инструкции по эксплуатации мегометров и методов проведения измерений. - Внешний осмотр исследуемых электроаппаратов. - Замер сопротивления изоляции. | 7 | 2 |
| Тема 5.3 Выполнение измерений электрических величин мультиметром. | - Изучение устройства и методики измерения мультиметром. - Сборка схемы освещения с люминесцентными лампами. - Замер целостности цепей и напряжений в точках соединений. - Оформление бланка замеров и сделать заключение годности эл. осветительных установок. | 7 | 2 |
| Тема 5.4. Выполнение измерений электрических величин токоизмерительными клещами. | - Сборка и включение электросварочного аппарата или электродвигателя. - Токоизмерительными клещами определить потребляемые токи по отдельным фазам и потребляемую мощность. - Дать заключение состояния работы электродвигателя или электросварочного аппарата. | 7 | 2 |
| Тема 5.5. Проверочные работы. Выполнение измерений I, U, R и Р в цепях схемы квартиры | - Сборка схемы электроснабжения квартиры. - Замер параметров потребляемого тока. - Замер падений напряжений на нагрузках. - Подтверждение 1-го закона Кирхгофа в точках распределительных коробок. | 8 | 3 |
|  | Всего: | 108 |  |

Содержание производственной практики

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий. |  |  |  |
| МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |  |  |  |
| МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  |
| МДК.01.03. Правила устройства и эксплуатации электроустановок. |  |  |  |
| ПП.01.01. Производственная практика. 4 семестр |  | 72 |  |
| Раздел 6 Организация слесарно-сборочных работ |  |  |  |
| Тема 6.1 Трудоустройство на производственную практику, вводный инструктаж на рабочем месте. | Оформление документов на прохождение производственной практики. Вводный инструктаж на предприятии. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Экскурсия по предприятию. Ознакомление с оборудованием электроремонтного участка. | 7 | 2 |
| Тема 6.2 Сборка узлов и механизмов электрооборудования |  | 29 | 2-3 |
|  | Изучение КД и ТД на сборку узлов и механизмов электрооборудования. | 7 |  |
|  | Проведение подготовительных работ для сборки узлов и механизмов электрооборудования. Ознакомление с применяемой оснасткой и оборудованием. | 7 |  |
|  | Выполнение сборки приборов и механизмов электрооборудования с подгонкой собираемых деталей. Самоконтроль качества выполненной работы. | 8 |  |
| Тема 6.3 Электромонтажные работы в электроустановках. |  | 31 | 2-3 |
|  | Изучение принципиальных и монтажных схем монтируемого электрооборудования. | 7 |  |
|  | Ознакомление с особенностями участков по разделке проводов и кабелей, по монтажу приборов и электроаппаратов. | 7 |  |
|  | Участие в проведение работ по прокладке электропроводок и кабельных трасс. | 7 |  |
|  | Участие в проведение электромонтажа приборов, механизмов и распределительных щитов. | 10 |  |
| Тема 6.4 Проверочные работы: Сборка и монтаж пульта управления наждачного станка. | Подготовка электроаппаратов и материалов. Сборка пульта. Электромонтаж пульта. Проверка качества выполненных работ. | 5 | 3 |
| ПП.01.01. Производственная практика. 5 семестр Раздел 7 Технология сборки, монтажа и ремонта электрооборудования промышленных организаций. |  | 216 |  |
| Тема 7.1 Трудоустройство на производственную практику, вводный инструктаж на рабочем месте. | Оформление документов на прохождение производственной практики. Вводный инструктаж на предприятии. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Экскурсия по предприятию. Ознакомление с оборудованием электроремонтного участка. | 7 | 2 |
| Тема 7.2Технлолгия сборки и монтажа электрооборудования промышленных предприятий и организаций. |  | 109 | 2-3 |
|  | Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования. | 15 |  |
|  | Выполнение сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. | 21 |  |
|  | Выполнение монтажа и ремонта осветительных электроустановок. | 15 |  |
|  | Выполнение стендового подключения электродвигателей. | 15 |  |
|  | Выполнение ремонта электродвигателей. | 21 |  |
|  | Выполнение сборки и подключения различных схем освещения. | 15 |  |
|  | Выполнение чтения и сборки электрических схем различной сложности. | 7 |  |
| Тема 7.3 Технология ремонта электрооборудования |  | 93 | 2-3 |
|  | Участие в выполнении ремонта силовых трансформаторов и электродвигателей; | 15 |  |
|  | Участие в выполнении монтажа осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; Ознакомление с особенностями участков по ремонту электродвигателей и трансформаторов; | 21 |  |
|  | Участие в организации работ по сборке, монтажу и регулировке электрооборудования промышленных предприятий; |  |  |
|  | Участие в ремонте электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; | 21 |  |
|  | Оформление технологической документации. | 15 |  |
| Тема 7.4 Проверочные работы: Ремонт и приемосдаточные испытания промышленной электроустановки (магнитный пускатель, электродвигатель, сушильный шкаф и т.д.). | Осмотр и дефектовка ремонтируемого электроаппарата. Подготовка комплектующих и материалов для ремонта. Разборка ремонтируемого электроаппарата и восстановление деталей требующие доработки. Сборка электроаппарата Приемо-сдаточные испытания. | 7 | 3 |
| Всего: |  | 216 |  |

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования. |  |  |  |
| МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования. |  |  |  |
| МДК.02.02. Контрольно измерительные приборы. |  |  |  |
| ПП.02.01. Производственная практика. 4 семестр |  |  |  |
| Раздел 8 технология проверки электрооборудования. |  | 72 |  |
| Тема 8.1 Вводный инструктаж на рабочем месте. Ознакомление с оборудованием обслуживаемого производственного участка. | - Инструктаж по ТБ, ознакомление с видами производственного оборудования обслуживаемого участка. | 7 | 2-3 |
| Тема 8.2 Проверка электрооборудования. | - Участие в выполнении проверки электрооборудования металлообрабатывающих станков, насосов, крановых механизмов, лифтов, вентиляторов, компрессоров. | 15 | 2-3 |
|  | - Проведение анализа электрических схем металлообрабатывающих станков, насосов, крановых механизмов, лифтов, вентиляторов компрессоров. | 14 |  |
|  | - Участие в выполнение проверки электродвигателей на холостом ходу и под нагрузкой. | 14 |  |
|  | - Участие в испытании трансформаторов напряжения, тока и силовых трансформаторов. | 8 |  |
|  | - Оформление технологической документации. | 7 |  |
|  | Зачет + проверочные работы | 7 |  |
| Всего: |  | 72 |  |
| ПП.02.01. Производственная практика. 5 семестр |  | 180 |  |
| Тема 8.3 Освоение и анализ электрических схем и инструкций по эксплуатации производственного электрооборудования (прозвонка и ТО) | 1. Группы токарных станков. | 14 | 2-3 |
|  | 2. Группы фрезерных станков. | 14 |  |
|  | 3. Группы строгальных и заточных станков. | 14 |  |
|  | 4. Группы литейного оборудования. | 15 |  |
|  | 5. Производственного технологического оборудования. | 15 |  |
| Тема 8.4 Испытание, проверка и наладка электрооборудования | - Испытание, проверка и наладка электроприводов металлорежущих станков. | 14 |  |
|  | - Испытание, проверка и наладка электроприводов технологического оборудования. | 15 |  |
|  | - Испытание, проверка и наладка сварочного электрооборудования. | 14 |  |
|  | - Испытание, проверка и наладка термического электрооборудования. | 15 |  |
|  | - Испытание, проверка и наладка электрооборудования грузоподъемных механизмов | 14 |  |
| Тема 8.5 Проверка и наладка электрических сетей участка. | - ТО, проверка и наладка силовых электрических сетей участка. | 14 | 2-3 |
|  | - Проверка, наладка и обслуживание осветительных электрических сетей. | 15 |  |
|  | - Зачет + проверочные работы. | 7 |  |
| Всего: |  | 180 |  |

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 9 Проверка и профилактические испытания электрооборудования |  | 180 |  |
| ПП.02.01 6 семестр |  | 180 |  |
| Тема 9.1 Проверка и профилактические испытания электродвигателей. | - Диагностика неисправностей электродвигателя: Внешний вид, вращение вала, люфты - Замер сопротивления изоляции. - Сборка схемы запуска. - Пробный пуск, тестирование параметров работы электродвигателя. | 16 | 2 |
| Тема 9.2 Проверка и профилактические испытания трансформаторов. | - Осмотр и дефектовка трансформатора по внешнему виду. - Контроль уровня масла, состояния соединений. - Замер сопротивления изоляции. - Замер параметров режимов холостого хода и с нагрузкой. - Контроль качества выполнения замеров. | 16 | 2 |
| Тема 9.3 Проверка надежности заземляющих устройств. | - Вскрытие заземляющего устройства. - Осмотр состояния контактов, шин и заземлителей. - Ремонт заземлителей и шин. - Замер переходного сопротивления | 16 | 2 |
| Тема 9.4 Проверка устройства блокировки. | - Проверка устройств блокировки открывающихся частей ЭА. - Проверка устройств блокировки при переключениях в РУ. - Проверка устройств блокировки в технике. | 16 | 2 |
| Тема 9.5 Проверка и наладка отремонтированных электроаппаратов. | - Проверка и наладка после ремонта магнитных пускателей. - Проверка и наладка после ремонта бытового электроинструмента. - Проверка и наладка пускорегулирующих схем электроосветительных аппаратов. - Проверка и наладка отремонтированных аппаратов. | 16 | 2 |
| Тема 9.6 Проверочная работа: сборка, включение и наладка схемы реверсивного асинхронного двигателя. | - Составление схемы запуска реверсивного электродвигателя. - Ревизия входящих ЭА - Сборка, монтаж и подключение схемы. - Проверка и пуско-наладка схемы. - Замер работы параметров электродвигателя: температура, ток нагрузки, биение. - Оформление результатов замеров. | 16 | 3 |
| Тема 9.7 Выполнение измерений комбинированными приборами Ц4311 и Ц4312 в электроустановках. | - Сборка схемы электроустановки предприятия. - Замер потребления падения напряжения и электрического тока на всех нагрузках. - Расчет потребляемой мощности каждой нагрузки. - Контроль качества правильности выполнения зазмеров. | 16 | 3 |
| Тема 9.8 Выполнение измерений сопротивления изоляции кабеля. | - Внешний осмотр места прохождения кабеля. - Замер сопротивления изоляции. - Осмотр состояния контактов и опрессовок. - Осмотр состояния концевых муфт. | 16 | 2 |
| Тема 9.9 Выполнение измерений электрических величин мультиметром. | - Изучение устройства и методики измерения мультиметром. - Сборка схемы освещения с люминесцентными лампами. - Замер целостности цепей и напряжений в точках соединений. - Оформление бланка замеров и дать заключение годности эл. осветительных установок. | 16 | 2 |
| Тема 9.10 Выполнение измерений электрических величин токоизмерительными клещами. | - Сборка и включение электросварочного аппарата или электродвигателя. - Токоизмерительными клещами определить потребляемые токи по отдельным фазам и потребляемую мощность. - Дать заключение состояния работы электродвигателя или электросварочного аппарата. | 14 | 2 |
| Тема 9.11 Выполнение измерений заземляющих устройств и переходного сопротивления. | - Вскрытие заземлителей - Внешний осмотр контура заземления - Проведение замеров переходного сопротивления заземления к оборудованию. | 14 | 2 |
| Тема 9.12 Проверочные работы. Выполнение измерений I, U, R и Р в электрических цепях | - Сборка схемы электроустановки предприятия. - Замер параметров: потребляемого тока, активного сопротивления обмоток, сравнивание с паспортными данными. - Замер падений напряжений на нагрузках. - Определение правильности выбора сечения проводов в соединениях схемы. | 8 | 2 |
| Всего: |  | 180 |  |

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования на предприятиях. |  |  |  |
| МДК.03.01.Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий и организаций. |  |  |  |
| МДК.03.02. Межотрослевые правила охраны труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |
| ПП.03.01. Производственная практика. 6 семестр |  | 396 |  |
| Раздел 10 Организация эксплуатации и технического обслуживания электрооборудования предприятия. |  |  |  |
| Тема 10.1 Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. | Изучение инструкций отдела главного энергетика. Ознакомление с организационной структурой отдела и функциональными обязанностями по работе подразделений отдела. | 8 | 2 |
| Тема 10.2 Структура технического обслуживания электроустановок | Ознакомление с требованиями ПУЭ по организации работы энергетической службы.(20) Ознакомление с системой планово- предупредительного технического обслуживания и ремонта (система ППТОР). (16) Формы эксплуатации ЭУ и структуры отдела Главного энергетика. (16) | 52 | 2 |
| Тема 10.3 Техническое обслуживание электроустановок в ходе эксплуатации. | Обслуживание воздушных линий напряжением до 1 кВ. (16 ) Обслуживание воздушных линий напряжением до 10 кВ. (24). Обслуживание цеховых эл. сетей напряжением до 1 кВ. (16). Обслуживание кабельных линий. (16). Обслуживание электрических машин (синхронных и асинхронных двигателей). (32). Обслуживание силовых трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций(32) Обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ (16). Обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ (16). Обслуживание релейной защиты, автоматики и сигнализации (16). Обслуживание светильников. Обслуживание электроосветительных устройств (16). Обслуживание электроизмерительных приборов (16). | 216 | 2-3 |
| Раздел 11 Устранение неисправностей электрооборудования. |  | 112 | 2-3 |
| Тема 11.1 Устранение неисправностей и пусконаладочные испытания станков. | Устанение неисправностей и пусконаладочные испытания металорежущих станков (8). Устранение неисправностей и испытания технологического оборудования (8) | 16 | 2-3 |
| Тема 11.2 Устранение неисправностей воздушных линий и их испытание | Участие в ремонте воздушных линий. Устранение неисправностей на ВЛ и ввод в эксплуатацию. | 8 | 2-3 |
| Тема 11.3 Устранение неисправностей кабельных линий и их испытание | Участие в ремонте кабельных линий. Устранение неисправностей на КЛ и ввод в эксплуатацию. | 16 | 2-3 |
| Тема 11.4 Ремонт силовых трансформаторов | Работа в составе бригады: Условия вскрытия и ревизии трансфорорматоров. Осмотр и дефектация. Ремонт активной части трансформатора. Сушка активной части. Ремонт переключателя и расширителя. Приемосдаточные испытания трансформатора после ремонта. | 24 | 2-3 |
| Тема 11.5 Устранение неисправностей и ввод в эксплуатацию электродвигателей | Диагностика неисправностей электродвигателя: Внешний вид, вращение вала, люфты. Замер сопротивления изоляции. | 24 | 2-3 |
| Тема 11.6 Устранение неисправностей электроаппаратов и бокировок РУ | Ремонт рубильников и переключат. Ремонт реостатов, контроллеров, конечных выкл., контакторов, маг. пускателей | 16 | 2-3 |
| Квалификационная практическая работа | Согласно утвержденного перечня квалификационных практических работ. | 8 | 3 |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. условия реализации программы учебной и производственной практики

4.1.Требования к условиям проведения учебной и производственной практики.

Реализация учебной программы практики производится в мастерских БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко».

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение производственной практики на профильных предприятиях или организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием, куда направляются обучающиеся.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика проводится в цехах предприятия и организациях ПМР и Молдовы концентрированно, в рамках каждого профессионального модуля.

Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенные МДК и учебной практики.

4.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий:

- Качков, И.Д. Политехнические основы подготовки  квалификационных рабочих в профессионально-технических заведениях/И.Д. Качков, 3-е изд.-М.: ”Высшая школа”, 2010.- 320с.

- Медведев, В.Т., С.Г.Новиков и др. Охрана труда и промышленная экология: учебное пособие для СПО.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 416 с.

- Нестеренко, В.М., А.М.Мысьянов Технология электромонтажных работ: Учебное пособие по НПО.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 592 с.

- Раздорожный, А.А. Охрана труда и производственная безопасность.- Учебное пособие для НПО. – М.: «Экзамен», 2005, - 300 с.

- Сибикин, Ю.Д. и др. Справочник электромонтажника: Учебное пособие для НПО.- М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с.

- Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, Ю.Д. – 5-е изд., испр. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 240 с.

- Справочник специалиста по охране труда. Сборник нормативных документов, 2009г.

- Ярочкина, Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и регулировка: Учебник для нач. проф. образования/ Г.В. Ярочкина. – 2-е изд., - М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 240 с.

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется мастером производственного обучения совместно с работником предприятия, закрепленным за обучающимся. Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме выполнения практической проверочной работы и дифференцированного зачета по производственной практике соответствующего профессионального модуля.

Результаты обучения, показатели оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций и методы контроля и оценки результатов освоения  по профессиональному модулю, отражены в таблицах ниже .

| Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результатов |  | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - Точность и скорость изготовления изделия согласно чертежу - Соответствие изготовления изделия КД. - Соответствие нормам ОТ |  | Текущий контроль производится работником предприятия, закрепленным за обучающимся. - ежедневные наблюдения с последующей оценкой результатов выполнения дневного задания Итоговый контроль производится в форме выполнения обучающимися практической квалификационной работы и зачета. |  |
| ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | .- Точность и скорость изготовления изделия согласно чертежу - Соответствие изготовления изделия технической документации. - Соответствие нормам ОТ |  |  |  |
| ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | - Соответствие действия по выявлению и устранению дефектов требованиям инструкций по выполнению соответствующих работ. - Точность и скорость выявления и устранения дефектов - Соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. |  |  |  |
| ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | - Скорость и точность составления дефектных ведомостей - Соответствие составления дефектных ведомостей требованиям местных инструкций. - Соответствие выполненных работ ОТ |  |  |  |
| ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | Соответствие принятия в эксплуатацию отремонтированного оборудования требованиям НТД и КД. - Соответствие технологии процесса включения электрооборудования в работу - Соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, ОТ. |  | Текущий контроль производится работником предприятия, закрепленным за обучающимся. - ежедневные наблюдения с последующей оценкой результатов выполнения дневного задания Итоговый контроль производится в форме выполнения обучающимися практической проверочной квалификационной работы и дифференцированного зачета. |  |
| ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | - Соответствие программе испытания и пробного пуска. электрооборудования - Соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, ОТ |  |  |  |
| ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | - Соответствие требованиям процесса настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов и инструментов - Точность и скорость снятия показаний с КИП и инструментов - Соответствие с нормами ОТ |  |  |  |
| ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | - Соответствие инструкций и графиков ППР проведения плановых и внеочередных осмотров - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, ОТ |  | Текущий контроль производится работником предприятия, закрепленным за обучающимся. - ежедневные наблюдения с последующей оценкой результатов выполнения дневного задания. Итоговый контроль производится в форме выполнения обучающимися практической проверочной квалификационной работы и дифференцированного зачета. |  |
| ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | - Соответствие с инструкциями проведения технического обслуживания электрооборудования - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, ОТ |  |  |  |
| ПК 3.3Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | - Соответствие НТД замены электрооборудования не подлежащего ремонту. - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, ОТ |  |  |  |
| Результаты обучения(освоенные общие компетенции) Общие компетенции |  | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  | - явно выраженный интерес к профессии - активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения | - наблюдение и оценка от мастера производственного обучения во время учебной и производственной практик - профориентационное тестирование - анкетирование «Мотивации к учению» |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |  | - правильный выбор и применение способов решения профессиональных задач в области сборки, монтажа, регулировки и ремонта электрооборудования - правильная последовательность | - анкетирование «Профессиональная направленность личности обучающегося» - характеристика с производственной практики - экспертная оценка выполненных лабораторных работ и практических занятий |
|  |  | выполнения действий на лабораторных работах и практических занятиях и во время учебной и производственной практик - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |  | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами через выбор соответствующих материалов, инструментов и т.д. - самостоятельность текущего контроля и корректировка в пределах своих компетенций выполняемых работ в соответствии технологическими процессами монтажа и ремонта электрооборудования; - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно выполненной работы - эффективная самостоятельная работа при изучении профессионального модуля | - анкетирование «Мой творческий потенциал» - анализ показателей самооценки обучающихся в процессе овладения профессиональными навыками - экспертная оценка выполненных лабораторных работ и практических занятий - характеристика с производственной практики |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |  | - оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное | - экспертная оценка выполненных реферативных работ - характеристика с производственной практики |
|  |  | выполнение профессиональных задач; - владение различными способами поиска информации; - адекватность оценки полезности информации; - используемость найденной для работы информации в результативном выполнении профессиональных задач, для профессионального роста и личностного развития; - самостоятельность поиска информации при решении не типовых профессиональных задач. |  |
| ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  | - устойчивость навыков эффективного использования современных ИКТ в профессиональной деятельности; - устойчивость и демонстрация на практике навыков использования информационно- коммуникационных технологий при оформлении рефератов, работ по УИРС и НИРС, на производственной практике - правильность и эффективность решения нетиповых профессиональных задач с привлечением самостоятельно найденной информации; - используемость ИКТ в оформлении результатов самостоятельной работы | - экспертная оценка выполненных реферативных работ - характеристика с производственной практики |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |  | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); - полнота понимание и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; - соблюдение принципов профессиональной этики | - тестирование «Психологическая атмосфера в коллективе» - экспертная оценка выполненных реферативных работ - характеристика с производственной практики |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |  | - самостоятельный выбор учетно-военной специальности родственной полученной профессии - применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской службы | - тестирование - проверка практических навыков |

## Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего или средне технического профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого курса.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие высшее или среднее техническое образование по профилю, имеющие на 1-2 разряда по профессии выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях и курсы повышения квалификации по профилю и информационно-коммуникационным технологиям не реже одного раза в 5 лет.